SPECYFIKACJA DO PRZYGOTOWANIA WYCENY

INSTALACJI ZASILAJĄCEJ CZĘŚCI WSPÓLNYCH ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ WYTWORZONĄ PRZEZ PANELE FOTOWOLTAICZNE

# INWESTOR: WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA _______________________, NIP _________________, ULICA _________________, ____________WARSZAWA

# ZWRACA SIĘ Z PROŚBĄ O WYCENĘ WYKONANIA:

# DOKUMENTACJI WYKONAWCZEJ, ZAKUPU, DOSTAWY, MONTAŻU PANELI FOTOWALTAICZNYCH (WRAZ Z OSPRZĘTEM: OKABLOWANIEM AC/DC ORAZ SPD, PRZETWORNICĄ NAPIĘCIA, ZABEZPIECZENIAMI INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ, ZABEZPIECZENIAMI PRZECIWPRZEPIĘCIOWYMI I OGROMOWYMI, OPTYMATYZATORAMI MOCY, KONSTRUKCJĄ NOŚNĄ I STABILIZUJĄCĄ, URZĄDZENIAMI ZLICZAJĄCYMI ILOŚĆ WYGENEROWANEJ ENERGII), URUCHOMIENIA INSTALACJI, WYKONANIA POMIARÓW INSTALACJI, PRZEPROWADZENA INSTRUKTAŻU DLA UŻYTKOWNIKÓW (OBSŁUGA I POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU AWARII), WYKONANIA DOKUMENTACJI POWYKONAWCZEJ (PROJEKT, INSTRUKCJA OBSŁUGI, KARTY GWARANCYJNE, RAPORTY Z POMIARÓW, DANE O NASTAWACH URZĄDZEŃ), WYCENY SERWISOWANIA URZĄDZEŃ W OKRESIE GWARANCJI

# DANE O BUDYNKU:

# LOKALIZACJA, ULICA _____________, WARSZAWA

# SĄ TO CZTERY BUDYNKI O ŁACZNEJ POWIERZCHNI DACHU _______ metrów kwadratowych, OBSADZONE NA WSPÓLNYM GARAŻU.

# WYSOKOŚĆ CAŁKOWITA BUDYNKU _____ metrów.

# JEDNA KONDYGNACJA NADZIEMNA GARAŻU, CZTERY KONDYGNACJE NADZIEMNE MIESZKAŃ.

# Do niniejszego zapytania

# DANE O PLANOWANEJ INSTALACJI:

# INSTALACJA Z ZEROWYM EKSPORTEM ENERGII. PRODUKCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ W OBRĘBIE BUDYNKU NA POTRZEBY BUDYNKU (BEZ PRZESYŁU ENERGII DO INNYCH BUDYNKÓW POZA PUNKT POMIAROWY DYSTRYBUTORA ENERGII ELEKTRYCZNEJ). PANELE FOTOWOLTAICZNE DZIAŁAJĄ W DZIEŃ. W NOCY ZASILANIE ODBIORNIKÓW JEST REALIZOWANE Z SIECI ENERGETYCZNEJ (POLENERGIA).

# POBÓR MOCY PRZEZ ODBIORNIKI: 2kW NA JEDNĄ KLATKĘ, ŁĄCZNIE 8 kW. ZASILANIE TRÓJFAZOWE ASYMETRYCZNE.

# PRACA NA WYSOKOŚCI, PRACA Z INSTALACJĄ ELEKTRYCZNĄ (0,4 kV).

# ZAWARTOŚĆ OFERTY CENOWEJ SPEŁNIAJĄCEJ WARUNKI INWESTORA:

# PODANIE KOSZTÓW INWESTYCJI (ROBOCIZNY, SPRZĘTU, DOKUMENTACJI) WYKONANIA INSTALACJI O PARAMETRACH WYZNACZONYCH NA PODSTAWIE POWYŻSZYCH DANYCH

# PODANIE INFORMACJI O SPRAWNOŚCI ENERGETYCZNEJ, MOCY ROBOCZEJ, MOCY SZCZYTOWEJ PROJEKTOWANEJ, MASIE WŁASNEJ URZĄDZEŃ, TEMPERATUROWEGO WSPÓŁCZYNNIKA MOCY, ZGODNOŚCI URZĄDZEŃ Z NORMĄ, TOLERANCJI MOCY, LID PROCENTOWEJ UTRATY MOCY, EMISJI HAŁASU PRZEZ FALOWNIK, STOPNIA OCHRONY FALOWNIKA, SPRAWNOŚCI FALOWNIKA

# POTWIERDZENIE ZGODNOŚCI ZGODNIE Z NORMAMI:

- [ODPORNOŚĆ NA PID] ICE 62804–1:2015 LUB RÓWNOWAŻNĄ

- [MODUŁY PV] PN–EN 61730:2007 (lub równoważną), PN–EN 61215:2005 (lub równoważną),

- [FALOWNIK] DYREKTYWA 2014/35/UE, DYREKTYWĄ 2014/30/UE, PN–EN 61000–6–3, PN–EN 61000–3–12, PN–EN 61000–3–11, PN–EN 1090,

- [OKABLOWANIE] PN–HD 60364–1:2010 oraz PN–IEC 60364–3:2000

- [POMIARY KOŃCOWE] PN–HD 60364–6:2016–07 ORAZ PN–EN 62446–1:2016–08

# PODANIE INFORMACJI O WARUNKACH ODSPRZEDAŻY ENERGII DO DYSTRYBUTORA

# UWZGLĘDNIENIE LOKALIZACJI URZĄDZEŃ WSPÓŁPRACUJĄCYCH I PRZETWARZAJACYCH ENERGIĘ W ASPEKCIE STRAT ENERGII (NA OKABLOWANIU)

# POTWIERDZENIE UPRAWNIEŃ WYKONAWCÓW (UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA W SPECJALNOŚCI INSTALACYJNEJ W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI, URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH LUB CERTYFIKAT WYSTAWIONY PRZEZ PREZESA URZĘDU DOZORU TECHNICZNEGO W ZAKRESIE SYSTEMÓW FOTOWOLTAICZNYCH, ŚWIADECTWO KWALIFIKACYJNE DO WYKONYWANIA DOZORU NAD EKSPLOATACJĄ URZĄDZEŃ, INSTALACJI I SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH O NAPIĘCIU NIE WYŻSZYM NIŻ 1000V (ZAKRES 2), URZĄDZEŃ PRĄDOTWÓRCZYCH PRZYŁĄCZONYCH DO KRAJOWEJ SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ BEZ WZGLĘDU NA WYSOKOŚĆ NAPIĘCIA ZNAMIONOWEGO (ZAKRES 1) ORAZ APARATURY KONTROLNO-POMIAROWEJ I URZĄDZEŃ I INSTALACJI AUTOMATYCZNEJ REGULACJI, STEROWANIA I ZABEZPIECZEŃ URZĄDZEŃ I INSTALACJI [ZAKRESU 1 I ZAKRESU 2] W ZAKRESIE KONTROLNO-POMIAROWYM [PRZY POMIARACH] ORAZ ŚWIADECTWO KWALIFIKACYJNE DO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI ZA ZAKRESU EKSPLOATACJI, OBSŁUGI, KONSERWACJI, REMONTÓW I MONTAŻU URZĄDZEŃ I INSTALACJI I SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH O NAPIĘCIU NIE WYŻSZYM NIŻ 1000V (ZAKRES 2), URZĄDZEŃ PRĄDOTWÓRCZYCH PRZYŁĄCZONYCH DO KRAJOWEJ SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ BEZ WZGLĘDU NA WYSOKOŚĆ NAPIĘCIA ZNAMIONOWEGO (ZAKRES 1) ORAZ APARATURY KONTROLNO-POMIAROWEJ I URZĄDZEŃ I INSTALACJI AUTOMATYCZNEJ REGULACJI, STEROWANIA I ZABEZPIECZEŃ URZĄDZEŃ I INSTALACJI [ZAKRESU 1 I ZAKRESU 2] [PRZY URUCHOMIENIU]; ORZECZENIA LEKARSKIEGO ZEZWALAJĄCAGO NA WYKONYWANIE PRACY NA WYSOKOŚCI

# PODANIE INFORMACJI O WARUNKACH I DŁUGOŚCI OKRESU GWARANCJI (I RĘKOJMI), PODANIE INFORMACJI O SERWISIE GWARANCYJNYM (CZAS WYKONANIA SKUTECZNEJ NAPRAWY LICZONY OD MOMENTU POWIADOMIENIA O AWARII)

# PODANIE INFORMACJI O WARUNKACH I KOSZTACH SERWISOWANIA, PRZEGLĄDÓW I KONSERWACJI INSTALACJI

# PODANIE INFORMACJI O WARUNKACH FINANSOWANIA I WARUNKACH PRAWNYCH LEASINGU LUB DZIERŻAWY URZĄDZEŃ

# PODANIE INFORMACJI O WARUNKACH FINANSOWANIA I WARUNKACH PRAWNYCH DOFINANSOWANIA Z PROJEKTÓW (W ZAKRESIE UMORZEŃ, ODSETEK, DOFINANSOWANIA)

# PODANIE INFORMACJI O DOSTĘPNYCH PROJEKTACH DOFINANSOWANIA (M.IN.: NFOSIGW, DOTACJE UE)

# OFERENT MA OBOWIĄZEK ZAPOZNANIA SIĘ Z PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA POPRZEZ WYKONANIE WIZJI LOKALNEJ I OGLĘDZINY MIEJSCA WYKONYWANIA ROBÓT.

# PROSIMY O PODANIE INFORMACJI O MOŻLIWYM TERMINIE WYKONANIA USŁUGI ORAZ O KOSZTACH WYKONANIA USŁUGI.

# DANE PŁATNIKA I ADRES WYKONANIA USŁUGI: Wspólnota Mieszkaniowa „Lewandów Duży”, ulica Głębocka 54J, 03-287 Warszawa, NIP 5242674609, REGON 141779675

# DANE KONTAKTOWE: Administrator i Kierownik Obiektu Robert Zimnicki, telefon 505-503-217, e-mail: lewandowduzy@inma.com.pl

| ZA INWESTORA |  |
| --- | --- |
| ADMINISTRATOR STANOWISKO INŻYNIERYJNO TECHNICZNE (według Dz.U. z 2004 roku, Nr 180, poz. 1860) | data, 10 styczeń 2020 roku |