## Arkusz1
PN-EN-14154 | DO STOSOWANIA W POLSCE
Qp = Q3 = Qn | monimalny strumień objętości |  |  |  | 2500 | [litrów/godzinę]
Q1 = Qmin | minimalny strumień objętości |  |  |  | 62.5 | [litrów/godzinę] |  | POCZĄTEK ZAKRESU 1
Q2 = Qt | pośredni strumień objętości |  |  |  | 100 | [litrów/godzinę] |  | POCZĄTEK ZAKRESU 2
Q4 = Qs | przeciążeniowy strumień objętości |  |  |  | 3125 | [litrów/godzinę]
R | klasa metrologiczna |  |  |  | 40 | IM WYŻSZA TYM WYŻSZA DOKŁADNOŚĆ
WSPÓŁCZYNNIK 1 (ZIMNA, CIEPŁA, GORĄCA) |  |  |  |  | 1.6
WSPÓŁCZYNNIK 2 (ZIMNA, CIEPŁA, GORĄCA) |  |  |  |  | 1.25
Błąd graniczny dopuszczalny od Qmin (62,50 litrów/godzinę) włącznie do Qt (100,00 litrów/godzinę) z wyłączeniem Qt wynosi ±5% (tj. 5 litrów na każde 100 litrów) dla wodomierzy wody zimnej, ciepłej i gorącej).
Błąd graniczny dopuszczalny w przedziale górnym zakresu obciążeń od Qt (100,00 litrów/godzinę) włącznie do Qs(max) (3125,00 litrów/godzinę) z włączeniem Qs(max) wynosi ±2% (tj. 2 litry na 100 litrów) dla wodomierzy wody zimnej i ±3% (tj. 3 litry na 100 litrów) dla wodomierzy wody ciepłej i gorącej).
WEDŁUG DYREKTYWY MID
Błąd graniczny dopuszczalny od Q1 (62,50 litrów/godzinę) włącznie do Q2 (100,00 litrów/godzinę) z wyłączeniem Q2 wynosi ±5% (tj. 5 litrów na każde 100 litrów) dla wodomierzy wody zimnej, ciepłej i gorącej).
Błąd graniczny dopuszczalny w przedziale górnym zakresu obciążeń od Q2 (100,00 litrów/godzinę) włącznie do Q4 (3125,00 litrów/godzinę) z włączeniem Q4 wynosi ±2% (tj. 2 litry na 100 litrów) dla wodomierzy wody zimnej i ±3% (tj. 3 litry na 100 litrów) dla wodomierzy wody ciepłej i gorącej).
ISO 4064 i ISO10385-1:2000
Qp = Q3 = Qn | monimalny strumień objętości |  |  |  | 2500 | [litrów/godzinę]
Q1 = Qmin | minimalny strumień objętości |  |  |  | 100 | [litrów/godzinę] |  | POCZĄTEK ZAKRESU 1
Q2 = Qt | pośredni strumień objętości |  |  |  | 250 | [litrów/godzinę] |  | POCZĄTEK ZAKRESU 2
Q4 = Qs | przeciążeniowy strumień objętości |  |  |  | 5000 | [litrów/godzinę]
|  |  | R klasa metrologiczna |  | 40 | IM WYŻSZA TYM WYŻSZA DOKŁADNOŚĆ
|  |  | WSPÓŁCZYNNIK 1 |  | 0.04
|  |  | WSPÓŁCZYNNIK 2 |  | 0.1
dla klasy |  | A | B | C | D
WSPÓŁCZYNNIK 1 CIEPŁA |  | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.01
WSPÓŁCZYNNIK 2 CIEPŁA |  | 0.1 | 0.08 | 0.06 | 0.015
WSPÓŁCZYNNIK 1 ZIMNA |  | 0.08 | 0.03 | 0.006
WSPÓŁCZYNNIK 2 ZIMNA |  | 0.3 | 0.02 | 0.015
WSPÓŁCZYNNIK 1 GORĄCA |  | 0.08 | 0.04 | 0.02
WSPÓŁCZYNNIK 2 GORĄCA |  | 0.2 | 0.15 | 0.1
Błąd graniczny dopuszczalny od Q1 (100,00 litrów/godzinę) włącznie do Q2 (250,00 litrów/godzinę) z wyłączeniem Q2 wynosi ±5% (tj. 5 litrów na każde 100 litrów) dla wodomierzy wody zimnej, ciepłej i gorącej).
Błąd graniczny dopuszczalny w przedziale górnym zakresu obciążeń od Q2 (5000,00 litrów/godzinę) włącznie do Q4 (250,00 litrów/godzinę) z włączeniem Q4 wynosi ±2% (tj. 2 litry na 100 litrów) dla wodomierzy wody zimnej i ±3% (tj. 3 litry na 100 litrów) dla wodomierzy wody ciepłej i gorącej).
Dyrektywa określa 10-letni okres przejściowy. Wodomierze posiadające zatwierdzenia typu wydane przed 30 października 2006 r. mogą być legalizowane przez ten okres lub do czasu obowiązywania tego zatwierdzenia typu lecz nie dłużej niż do 30 października 2016 r.
TABELA 1
Ciągły strumień objętości (Q3)[m3/h]
1 | 1.6 | 2.5 | 4 | 6.3
10 | 16 | 25 | 40 | 63
100 | 160 | 250 | 400 | 630
1000 | 1600 | 2500 | 4000 | 6300
TABELA 3 | PRZELICZNIK Z GUM NA MID
Wodomierze |  | Mieszkaniowe |  |  |  | Domowe |  |  | Przemysłowe
Średnica nominalna DN [mm] |  | 15 | 15 | 15/20 | 20 | 25 | 25/32 | 40 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100
przepływ nominalny (Qp(Qnorm)[m3/h] wg PN-ISO 4064 (Prawnej kontroli metrologicznej - GUM) |  | 0.6 | 1 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 6 | 10 | 15 | 15 | 25 | 40 | 60
Q3[m3/h] wg PN-EN 14154 (Ocena zgodności – MID) |  | 1 | 1.6 | 2.5 | 4 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 25 | 40 | 63 | 100
TABELA 4
Klasy metrologiczne (wg GUM) |  |  | A |  | B |  | C | D
Zakres pomiarowy A (wg MID) |  | 10, 12.5,16, 20, 25, 31.5 | 40 | 50, 63 | 80 | 100, 125 | 160 | 200, 250, 315, 400, 500, 630, 800